## data_and_report
Data | Identification | Testdata | [7 empty] | Repeatability
| Replicates | Concentration | Response |  |  | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Level 1 | 6 | 0.5 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 |  | 33.2386 | 0.15855 | 0.477
| Measurement no. |  | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41
Level 2 | 6 | 2 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3237 | 40.3116 | 40.2778 |  | 40.3116 | 0 | 0
| Measurement no. |  | 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42
Level 3 | 6 | 5 | 45.0499 | 45.0188 | 0 | 45 | 45 | 45 |  | 30.0229 | 26.0006 | 86.6026
| Measurement no. |  | 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43
Level 4 | 6 | 10 | 49.7796 | 49.7945 | 0 | 49.8 | 49.7945 | 49.7723 |  | 33.1914 | 28.7446 | 86.6025
| Measurement no. |  | 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44
Level 5 | 6 | 20 | 50.7723 | 51.7723 | 52.7723 | 53.7723 | 54.7723 | 55.7723 |  | 51.7723 | 1 | 1.9315
| Measurement no. |  | 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45
Level 6 | 6 | 50 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3116 | 40.3 | 0 | 0 |  | 40.3116 | 0 | 0
| 100 |  | 6 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46
Level 7 | 6 | 75 | 49.7945 | 49.7945 | 23 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |  | 40.863 | 15.4698 | 37.8577
| 100 |  | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47
Level 8 | 6 | 100 | 33.1417 | 33.1417 | 33.1417 | 33.1 | 0 | 0 |  | 33.1417 | 0 | 0
| 100 |  | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48
ª
Number of Meas. | 248 | Unit | 8: Areal
|  | mg/mL | 32: Test for linearity: residual variance oflinear model versus quadratic model | #NAME?
Confidence Intervals (+/-)
|  | Standard dev. | 8: 95%; 16: 99%; 32: Estimated Y-value for X=0
Slope | -0.095424 | 0.059825 | 0.13862 | 0.17641 |  | X | Est. Y | 95 % conf. Interval |  | 99 % conf interval
Intercept | 40.9943 | 2.8889 | 6.694 | 8.5187 |  | 0 | 40.9943 | 6.3167 | 75.6718 | -3.136 | 85.1245
R^2 | 0.052409
R | 0.22893 |  | 32: Estimated X-value for Y=0
Significance of regression |  | Propability that slope is 0 | 32: Y; 40: Est. X; 48: 95 % conf. Interval |  | 99 % conf interval
F-test | 2.5441 | 0.11786 | 32: 0; 40: 429.6032; 48: -167.1447 | 1026.3511 | -329.8114 | 1026.3511
Based on: | Slope |  | 8: Lowest standard; 24: *
LOQ = | -1538.8353 | Unit | 0.02385 | Unit | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | -461.6506 | Unit | 0.0078705 | Unit | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise

## Residual plots
Uvægtede residualplot | Vægtede residualplot (vægtede med koncentrationen)

## Measured data
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
1 | 327000 | 327000 | 6 | -3426396.0371 | -8404053.1883 | 1551261.114 | -9760905.507 | 2908113.4327
| 327000 |  |  |  | -4977657.1511 | 4977657.1511 | -6334509.4698 | 6334509.4698
327000
327000
327000
327000
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 429.6032 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## InterDay
Intermdediate Reproducibilitry, Inter Day |  |  |  | We assume that the standard deviations for each Control sample is the samer Iter Day
Control 1 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 32.4216 | 32.9053 | 3 | 84.7692 | -140.4573 | 309.9956 | -201.8514 | 371.3897 |  | 4.3902 | 3 | 89.8381
| 33.1526 |  |  |  | -225.2264 | 225.2264 | -286.6206 | 286.6206 |  |  |  | 82.1776
| 33.1417 | [10 empty] | 82.2918
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 24.8523 | 2.7764 | Yes | 4.6041 | Yes | 4 | 6.2503
Control 2 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 45.0499 | 45.0078 | 3 | -42.0601 | -280.5148 | 196.3947 | -345.5148 | 261.3947 |  | 0.50872 | 3 | -42.5013
| 45.0188 |  |  |  | -238.4547 | 238.4547 | -303.4547 | 303.4547 |  |  |  | -42.1753
| 44.9547 | [10 empty] | -41.5036
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 0.99541 | 2.7764 | No | 4.6041 | No | 4 | 51.7506
|  |  |  | Est. X | 95 % konf. Interval
Control 3 | Målte data | Middelværdi | replikater | -148.9599 | -487.7229 | 189.8031 | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 57.2007 | 55.2086 | 3 |  | -338.763 | 338.763 | -580.0658 | 282.146 |  | 36.5897 | 3 | -169.8366
| 57.248 | [5 empty] | -431.1059 | 431.1059 |  |  |  | -170.3323
| 51.177 | [10 empty] | -106.7107
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Vægtede residualer

## Control of Calibration
Data | Identification = | Testdata |  |  |  |  | Repeatability
| Replikater | Koncentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Control1 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 1 | 2 | 3
Control2 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 4 | 5 | 6
Control3 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 7 | 8 | 9
Number of measurements | 6 | Conc. Unit | Area
|  |  | Confidence intervals(+/-) |  |  | Using this: | 0
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Response factor=
Slope | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Not using control
Intercept | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Bruge (1=ja, 0=nej)
R^2 | 0.052409 |  |  |  |  | 0
R | 0.22893 |  |  |  |  | Slope to use = |  | -0.095424
Significance of regression |  | Propability that slope is 0
F-test | #DIV/0! | #DIV/0!
| Slope |  | Lowest standard |  | *
LOQ = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise
Kontrol af Kalibrering | [14 empty] | Vægtede residualer
X | X^2 | Y | Y^2 | X*Y | X-<X> | (X-<X>)^2 | Y-<Y> | (Y-<Y>)^2 | Y estd | Ye-<Y> | (Ye-<Y>)^2 | Residualer | Res^2 | Måling nr. | ResV
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0!
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | [6 empty] | kXstart = | 0
kdfree = | 7 | ktval_95 | 2.8412 |  |  |  | kXstop = | 0
kS_xy = | 0 | ktval_99 | 4.0293 |  |  |  | X_detail | Nedre 95% konfidens interval | Øvre 95% konfidens interval | Nedre 99% konfidens interval | Øvre 99% konfidens interval
kS_xx = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yy = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yyestd = | #DIV/0! | = kMS_reg |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumSquares = | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSsquare = | #DIV/0! | ksqrtsquare = | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ksvalue | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumxsquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumysquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (95%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (99%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tekster til legend i plot | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Målte data | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lineær regression | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Meandata | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<X> | <Y> | Std_exp |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Formulas_and_calculations
Temp. Data, don't mess with these | [8 empty] | Weighted residuals
X | Y | X*X | X*Y | X-<X> | Y-<Y> | Y estd | Ye-<Y> | Residualer | Måling nr. | ResW
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -32.3125 | -4.4416 | 40.9466 | 3.0834 | -7.525 | 1 | -15.0499
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -30.8125 | 2.4484 | 40.8034 | 2.9402 | -0.49183 | 2 | -0.24592
5 | 45.0499 | 25 | 225.2495 | -27.8125 | 7.1867 | 40.5172 | 2.654 | 4.5327 | 3 | 0.90655
10 | 49.7796 | 100 | 497.796 | -22.8125 | 11.9164 | 40.04 | 2.1769 | 9.7396 | 4 | 0.97396
20 | 50.7723 | 400 | 1015.446 | -12.8125 | 12.9091 | 39.0858 | 1.2226 | 11.6865 | 5 | 0.58432
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 17.1875 | 2.4484 | 36.2231 | -1.6401 | 4.0885 | 6 | 0.08177
75 | 49.7945 | 5625 | 3734.5875 | 42.1875 | 11.9313 | 33.8375 | -4.0257 | 15.957 | 7 | 0.21276
100 | 33.1417 | 10000 | 3314.17 | 67.1875 | -4.7215 | 31.4519 | -6.4113 | 1.6898 | 8 | 0.016898
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -32.3125 | -4.7106 | 40.9466 | 3.0834 | -7.794 | 9 | -15.5879
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -30.8125 | 2.4484 | 40.8034 | 2.9402 | -0.49183 | 10 | -0.24592
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -27.8125 | 7.1556 | 40.5172 | 2.654 | 4.5016 | 11 | 0.90033
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -22.8125 | 11.9313 | 40.04 | 2.1769 | 9.7545 | 12 | 0.97545
20 | 51.7723 | 400 | 1035.446 | -12.8125 | 13.9091 | 39.0858 | 1.2226 | 12.6865 | 13 | 0.63432
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 17.1875 | 2.4484 | 36.2231 | -1.6401 | 4.0885 | 14 | 0.08177
75 | 49.7945 | 5625 | 3734.5875 | 42.1875 | 11.9313 | 33.8375 | -4.0257 | 15.957 | 15 | 0.21276
100 | 33.1417 | 10000 | 3314.17 | 67.1875 | -4.7215 | 31.4519 | -6.4113 | 1.6898 | 16 | 0.016898
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -32.3125 | -4.7106 | 40.9466 | 3.0834 | -7.794 | 17 | -15.5879
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -30.8125 | 2.4484 | 40.8034 | 2.9402 | -0.49183 | 18 | -0.24592
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -27.8125 | 7.1556 | 40.5172 | 2.654 | 4.5016 | 19 | 0.90033
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -22.8125 | 11.9313 | 40.04 | 2.1769 | 9.7545 | 20 | 0.97545
20 | 51.7723 | 400 | 1035.446 | -12.8125 | 13.9091 | 39.0858 | 1.2226 | 12.6865 | 21 | 0.63432
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 17.1875 | 2.4484 | 36.2231 | -1.6401 | 4.0885 | 22 | 0.08177
75 | 49.7945 | 5625 | 3734.5875 | 42.1875 | 11.9313 | 33.8375 | -4.0257 | 15.957 | 23 | 0.21276
100 | 33.1417 | 10000 | 3314.17 | 67.1875 | -4.7215 | 31.4519 | -6.4113 | 1.6898 | 24 | 0.016898
0.5 | 33.1417 | 0.25 | 16.5709 | -32.3125 | -4.7215 | 40.9466 | 3.0834 | -7.8049 | 25 | -15.6097
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -30.8125 | 2.4484 | 40.8034 | 2.9402 | -0.49183 | 26 | -0.24592
5 | 0 | 25 | 0 | -27.8125 | -37.8632 | 40.5172 | 2.654 | -40.5172 | 27 | -8.1034
10 | 0 | 100 | 0 | -22.8125 | -37.8632 | 40.04 | 2.1769 | -40.04 | 28 | -4.004
20 | 40.3116 | 400 | 806.232 | -12.8125 | 2.4484 | 39.0858 | 1.2226 | 1.2258 | 29 | 0.06129
50 | 23 | 2500 | 1150 | 17.1875 | -14.8632 | 36.2231 | -1.6401 | -13.2231 | 30 | -0.26446
75 | 33.1417 | 5625 | 2485.6275 | 42.1875 | -4.7215 | 33.8375 | -4.0257 | -0.69581 | 31 | -0.0092775
100 | 0 | 10000 | 0 | 67.1875 | -37.8632 | 31.4519 | -6.4113 | -31.4519 | 32 | -0.31452
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -32.3125 | -4.4416 | 40.9466 | 3.0834 | -7.525 | 33 | -15.0499
2 | 40.3237 | 4 | 80.6474 | -30.8125 | 2.4605 | 40.8034 | 2.9402 | -0.47973 | 34 | -0.23987
5 | 45 | 25 | 225 | -27.8125 | 7.1368 | 40.5172 | 2.654 | 4.4828 | 35 | 0.89657
10 | 49.8 | 100 | 498 | -22.8125 | 11.9368 | 40.04 | 2.1769 | 9.76 | 36 | 0.976
20 | 53.7723 | 400 | 1075.446 | -12.8125 | 15.9091 | 39.0858 | 1.2226 | 14.6865 | 37 | 0.73432
50 | 40.3 | 2500 | 2015 | 17.1875 | 2.4368 | 36.2231 | -1.6401 | 4.0769 | 38 | 0.081538
75 | 49.8 | 5625 | 3735 | 42.1875 | 11.9368 | 33.8375 | -4.0257 | 15.9625 | 39 | 0.21283
100 | 33.1 | 10000 | 3310 | 67.1875 | -4.7632 | 31.4519 | -6.4113 | 1.6481 | 40 | 0.016481
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -32.3125 | -4.7106 | 40.9466 | 3.0834 | -7.794 | 41 | -15.5879
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -30.8125 | 2.4484 | 40.8034 | 2.9402 | -0.49183 | 42 | -0.24592
5 | 45 | 25 | 225 | -27.8125 | 7.1368 | 40.5172 | 2.654 | 4.4828 | 43 | 0.89657
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -22.8125 | 11.9313 | 40.04 | 2.1769 | 9.7545 | 44 | 0.97545
20 | 54.7723 | 400 | 1095.446 | -12.8125 | 16.9091 | 39.0858 | 1.2226 | 15.6865 | 45 | 0.78432
50 | 0 | 2500 | 0 | 17.1875 | -37.8632 | 36.2231 | -1.6401 | -36.2231 | 46 | -0.72446
75 | 49.8 | 5625 | 3735 | 42.1875 | 11.9368 | 33.8375 | -4.0257 | 15.9625 | 47 | 0.21283
100 | 0 | 10000 | 0 | 67.1875 | -37.8632 | 31.4519 | -6.4113 | -31.4519 | 48 | -0.31452
32.8125 | 37.8632 | 2331.7812 | 1122.6178 |  |  | 37.8632
48 |  |  | 53885.6553 |  |  |  | Xstart = | 0.5
dfree = | 46 | tval_95 = | 2.3172 | Slope = | -0.095424 |  | Xstop = | 100
S_xy = | -5748.8716 | tval_99 = | 2.9488 | Intercept = | 40.9943
S_xx = | 60245.8125 | [5 empty] | Confidence curves | [6 empty] | second order fit
S_yy = | 10467.2516 |  |  |  | Resultat |  | X_detail | Lower 95% | Upper 95% | Lower 99% | Upper 99% |  |  |  | Resultat
S_yyestd = | 548.578 | = MS_reg |  | Std slope = | 0.059825 |  | 0.5 | 6.278 | 75.6151 | -3.1722 | 85.0653 |  | -0.0012553
SumSquares = | 9918.6736 |  |  | Std intercept = | 2.8889 |  | 2.49 | 6.1227 | 75.3906 | -3.3181 | 84.8315 |  | 2.5159 | R^2 = | 0.052409
Ssquare = | 215.6233 | sqrtsquare = | 14.6841 | Std regression = | 14.6841 |  | 4.48 | 5.9652 | 75.1684 | -3.4668 | 84.6003 | Ssquare = | 14.4261 | sqrtsquare = | 3.7982
svalue | 14.6841 |  |  | R^2 = | 0.052409 |  | 6.47 | 5.8055 | 74.9482 | -3.6182 | 84.372 |  | F value for reg. | 4.2963
Sumxsquare | 111925.5 |  |  | R = | 0.22893 |  | 8.46 | 5.6437 | 74.7303 | -3.7724 | 84.1464 |  | Residual variances
Sumysquare | 79281.0732 |  |  | F value for reg. | 2.5441 |  | 10.45 | 5.4797 | 74.5145 | -3.9294 | 83.9236 |  | Linear | #NAME?
Gværdi (95%) | 7659849830.1693 | [5 empty] | 12.44 | 5.3135 | 74.301 | -4.0891 | 83.7036 |  | Quadratic | 4.6247
Gværdi (99%) | 12404985889.6782 | [5 empty] | 14.43 | 5.1451 | 74.0896 | -4.2517 | 83.4863
[7 empty] | 16.42 | 4.9745 | 73.8804 | -4.417 | 83.2719 |  | F/F | #NAME? | Krit F-værdi | 1.4883
Text for legend in plot | [6 empty] | 18.41 | 4.8017 | 73.6734 | -4.5852 | 83.0602 |  |  | #NAME?
Measured Data | [6 empty] | 20.4 | 4.6267 | 73.4686 | -4.7561 | 82.8514
Linear regression | [6 empty] | 22.39 | 4.4495 | 73.266 | -4.9298 | 82.6453
[7 empty] | 24.38 | 4.27 | 73.0657 | -5.1064 | 82.4421
(Now using 3.2.5 in Draper&Smith for calculating confidence limits) | [6 empty] | 26.37 | 4.0884 | 72.8675 | -5.2858 | 82.2417
X | Est. Y | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 28.36 | 3.9046 | 72.6715 | -5.468 | 82.0441
0 | 40.9943 | 6.3167 | 75.6718 | -3.136 | 85.1245 |  | 30.35 | 3.7185 | 72.4778 | -5.653 | 81.8493
[7 empty] | 32.34 | 3.5303 | 72.2863 | -5.8408 | 81.6573
Y | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 34.33 | 3.3398 | 72.097 | -6.0314 | 81.4682
0 | 429.6032 | -167.1447 | 1026.3511 | -329.8114 | 1026.3511 |  | 36.32 | 3.1471 | 71.9099 | -6.2249 | 81.2818
[7 empty] | 38.31 | 2.9522 | 71.725 | -6.4211 | 81.0983
[7 empty] | 40.3 | 2.7551 | 71.5423 | -6.6202 | 80.9176
[7 empty] | 42.29 | 2.5558 | 71.3619 | -6.8221 | 80.7397
målt Y | Repl. | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  | 44.28 | 2.3542 | 71.1836 | -7.0268 | 80.5646
327000 | 6 | -3426396.0371 | -8404053.1883 | 1551261.114 | -9760905.507 | 2908113.4327 | 46.27 | 2.1505 | 71.0075 | -7.2343 | 80.3924
[7 empty] | 48.26 | 1.9446 | 70.8337 | -7.4446 | 80.2229
[7 empty] | 50.25 | 1.7364 | 70.6621 | -7.6577 | 80.0562
[7 empty] | 52.24 | 1.5261 | 70.4926 | -7.8737 | 79.8924
[7 empty] | 54.23 | 1.3135 | 70.3254 | -8.0924 | 79.7313
[7 empty] | 56.22 | 1.0988 | 70.1603 | -8.3139 | 79.573
[7 empty] | 58.21 | 0.88192 | 69.9974 | -8.5381 | 79.4175
[7 empty] | 60.2 | 0.66283 | 69.8367 | -8.7652 | 79.2647
[7 empty] | 62.19 | 0.44157 | 69.6782 | -8.995 | 79.1148
[7 empty] | 64.18 | 0.21815 | 69.5218 | -9.2276 | 78.9675
[7 empty] | 66.17 | -0.0074438 | 69.3676 | -9.4629 | 78.8231
[7 empty] | 68.16 | -0.23519 | 69.2156 | -9.7009 | 78.6813
[7 empty] | 70.15 | -0.46508 | 69.0657 | -9.9417 | 78.5424
[7 empty] | 72.14 | -0.69711 | 68.918 | -10.1852 | 78.4061
[7 empty] | 74.13 | -0.93128 | 68.7723 | -10.4315 | 78.2725
[7 empty] | 76.12 | -1.1676 | 68.6288 | -10.6804 | 78.1417
[7 empty] | 78.11 | -1.406 | 68.4875 | -10.932 | 78.0135
[7 empty] | 80.1 | -1.6465 | 68.3482 | -11.1864 | 77.8881
[7 empty] | 82.09 | -1.8891 | 68.211 | -11.4433 | 77.7652
[7 empty] | 84.08 | -2.1338 | 68.0759 | -11.703 | 77.6451
[7 empty] | 86.07 | -2.3806 | 67.9429 | -11.9653 | 77.5276
[7 empty] | 88.06 | -2.6294 | 67.812 | -12.2302 | 77.4127
[7 empty] | 90.05 | -2.8803 | 67.6831 | -12.4977 | 77.3005
[7 empty] | 92.04 | -3.1333 | 67.5563 | -12.7679 | 77.1908
[7 empty] | 94.03 | -3.3883 | 67.4315 | -13.0406 | 77.0838
[7 empty] | 96.02 | -3.6453 | 67.3087 | -13.3159 | 76.9793
[7 empty] | 98.01 | -3.9043 | 67.1879 | -13.5938 | 76.8774
[7 empty] | 100 | -4.1654 | 67.0692 | -13.8742 | 76.778