## data_and_report
Data | Identification | Testdata | [9 empty] | Repeatability
| Replicates | Concentration | Response |  |  | Response |  |  | Response |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Level 1 | 9 | 0.5 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 | 33.4216 | 33.1526 | 33.1417 | 33.2386 | 0.15855 | 0.477
| Measurement no. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Level 2 | 9 | 2 | 40.3116 | 40.3116 | 0 | 40.3237 | 40.3116 | 40.2778 | 40.3237 | 40.3116 | 40.2778 | 26.8744 | 23.2739 | 86.6025
| Measurement no. |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Level 3 | 9 | 5 | 45.0499 | 45.0188 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30.0229 | 26.0006 | 86.6026
| Measurement no. |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Level 4 | 9 | 10 | 49.7796 | 49.7945 | 0 | 49.8 | 49.7945 | 49.7723 | 49.8 | 49.7945 | 49.7723 | 33.1914 | 28.7446 | 86.6025
| Measurement no. |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Level 5 | 9 | 20 | 57.2007 | 57.248 | 0 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 38.1496 | 33.0385 | 86.6026
| Measurement no. |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Level 6 | 9 | 50 | 40.3116 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 13.4372 | 23.2739 | 173.2051
| 100 |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
Level 7 | 9 | 50 | 49.7945 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 16.5982 | 28.7489 | 173.2051
| 100 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Level 8 | 9 | 100 | 33.1417 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 11.0472 | 19.1344 | 173.2051
| 100 |  | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
ª
Number of Meas. | 272 | Unit | 64: Areal
|  | mg/mL | 67: Test for linearity: residual variance oflinear model versus quadratic model; 70: 2.nd order polynomium not significantly better
Confidence Intervals (+/-)
|  | Standard dev. | 64: 95%; 65: 99%; 67: Estimated Y-value for X=0
Slope | -0.33201 | 0.067138 | 0.15379 | 0.19462 |  | X | Est. Y | 95 % conf. Interval |  | 99 % conf interval
Intercept | 41.2062 | 2.958 | 6.7757 | 8.5745 |  | 0 | 41.2062 | -1.8128 | 84.2252 | -13.2331 | 95.6455
R^2 | 0.25891
R | 0.50883 |  | 67: Estimated X-value for Y=0
Significance of regression |  | Propability that slope is 0 | 67: Y; 68: Est. X; 69: 95 % conf. Interval; 71: 99 % conf interval
F-test | 24.455 | 5.2565e-06 |  |  |  | 0 | 124.1108 | 54.3324 | 193.8893 | 35.8083 | 193.8893
Based on: | Slope |  | 64: Lowest standard; 66: *
LOQ = | -558.5938 | Unit | 64: 0.02385; 65: Unit; 66: Criterium: Signal =; 68: 10; 69: *Noise
LOD = | -167.5781 | Unit | 64: 0.0078705; 65: Unit; 66: Criterium: Signal =; 68: 3.3; 69: *Noise

## Residual plots
Uvægtede residualplot | Vægtede residualplot (vægtede med koncentrationen)

## Measured data
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
1 | 327000 | 327000 | 6 | -984781.9158 | -1440951.0163 | -528612.8152 | -1562050.0899 | -407513.7416
| 327000 |  |  |  | -456169.1005 | 456169.1005 | -577268.1742 | 577268.1742
327000
327000
327000
327000
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Datapunkt | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval
|  | #DIV/0! | 0 | 124.1108 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## InterDay
Intermdediate Reproducibilitry, Inter Day |  |  |  | We assume that the standard deviations for each Control sample is the samer Iter Day
Control 1 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 32.4216 | 32.9053 | 3 | 25.0019 | -50.4267 | 100.4305 | -70.4508 | 120.4546 |  | 1.2618 | 3 | 26.4588
| 33.1526 |  |  |  | -75.4286 | 75.4286 | -95.4527 | 95.4527 |  |  |  | 24.257
| 33.1417 | [10 empty] | 24.2899
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 24.8523 | 2.7764 | Yes | 4.6041 | Yes | 4 | 1.7964
Control 2 | Målte data | Middelværdi | replikater | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 45.0499 | 45.0078 | 3 | -11.4502 | -89.2182 | 66.3179 | -109.8633 | 86.9629 |  | 0.14621 | 3 | -11.577
| 45.0188 |  |  |  | -77.768 | 77.768 | -98.4131 | 98.4131 |  |  |  | -11.4833
| 44.9547 | [10 empty] | -11.2902
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
| Is Control 1 and Control 2 significantly different ? |  |  |  | t value | t-crit 95 % | Dif 95 % | F-crit 99 % | Dif 99 % | DF numer | s-poled
[5 empty] | 0.94284 | 2.7764 | No | 4.6041 | No | 4 | 14.8737
|  |  |  | Est. X | 95 % konf. Interval
Control 3 | Målte data | Middelværdi | replikater | -42.1743 | -124.5926 | 40.244 | 99 % konf interval |  |  | Sd | N
| 57.2007 | 55.2086 | 3 |  | -82.4183 | 82.4183 | -146.4722 | 62.1235 |  | 10.5163 | 3 | -48.1745
| 57.248 | [5 empty] | -104.2979 | 104.2979 |  |  |  | -48.317
| 51.177 | [10 empty] | -30.0315
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Vægtede residualer

## Control of Calibration
Data | Identification = | Testdata |  |  |  |  | Repeatability
| Replikater | Koncentration | Response |  |  |  | Mean | SD | RSD (%)
Control1 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 1 | 2 | 3
Control2 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 4 | 5 | 6
Control3 | 3 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Måling nr. |  | 7 | 8 | 9
Number of measurements | 6 | Conc. Unit | Area
|  |  | Confidence intervals(+/-) |  |  | Using this: | 0
|  | Standard dev. | 95% | 99% |  | Response factor=
Slope | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Not using control
Intercept | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | Bruge (1=ja, 0=nej)
R^2 | 0.25891 |  |  |  |  | 0
R | 0.50883 |  |  |  |  | Slope to use = |  | -0.33201
Significance of regression |  | Propability that slope is 0
F-test | #DIV/0! | #DIV/0!
| Slope |  | Lowest standard |  | *
LOQ = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 10 | *Noise
LOD = | #DIV/0! | mg/L | #DIV/0! | mg/L | Criterium: Signal = |  | 3.3 | *Noise
Kontrol af Kalibrering | [14 empty] | Vægtede residualer
X | X^2 | Y | Y^2 | X*Y | X-<X> | (X-<X>)^2 | Y-<Y> | (Y-<Y>)^2 | Y estd | Ye-<Y> | (Ye-<Y>)^2 | Residualer | Res^2 | Måling nr. | ResV
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 | #DIV/0!
0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
9 | [6 empty] | kXstart = | 0
kdfree = | 7 | ktval_95 | 2.8412 |  |  |  | kXstop = | 0
kS_xy = | 0 | ktval_99 | 4.0293 |  |  |  | X_detail | Nedre 95% konfidens interval | Øvre 95% konfidens interval | Nedre 99% konfidens interval | Øvre 99% konfidens interval
kS_xx = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yy = | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kS_yyestd = | #DIV/0! | = kMS_reg |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumSquares = | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSsquare = | #DIV/0! | ksqrtsquare = | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ksvalue | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumxsquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kSumysquare | 0 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (95%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
kGværdi (99%) | #DIV/0! | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tekster til legend i plot | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Målte data | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Lineær regression | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Meandata | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<X> | <Y> | Std_exp |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Formulas_and_calculations
Temp. Data, don't mess with these | [8 empty] | Weighted residuals
X | Y | X*X | X*Y | X-<X> | Y-<Y> | Y estd | Ye-<Y> | Residualer | Måling nr. | ResW
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -29.1875 | 2.072 | 41.0402 | 9.6906 | -7.6186 | 1 | -15.2372
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -27.6875 | 8.962 | 40.5422 | 9.1926 | -0.23059 | 10 | -0.11529
5 | 45.0499 | 25 | 225.2495 | -24.6875 | 13.7003 | 39.5462 | 8.1965 | 5.5037 | 19 | 1.1007
10 | 49.7796 | 100 | 497.796 | -19.6875 | 18.43 | 37.8861 | 6.5365 | 11.8935 | 28 | 1.1894
20 | 57.2007 | 400 | 1144.014 | -9.6875 | 25.8511 | 34.566 | 3.2164 | 22.6347 | 37 | 1.1317
50 | 40.3116 | 2500 | 2015.58 | 20.3125 | 8.962 | 24.6056 | -6.744 | 15.706 | 46 | 0.31412
50 | 49.7945 | 2500 | 2489.725 | 20.3125 | 18.4449 | 24.6056 | -6.744 | 25.1889 | 55 | 0.50378
100 | 33.1417 | 10000 | 3314.17 | 70.3125 | 1.7921 | 8.0051 | -23.3445 | 25.1366 | 64 | 0.25137
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -29.1875 | 1.803 | 41.0402 | 9.6906 | -7.8876 | 2 | -15.7752
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -27.6875 | 8.962 | 40.5422 | 9.1926 | -0.23059 | 11 | -0.11529
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -24.6875 | 13.6692 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4726 | 20 | 1.0945
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -19.6875 | 18.4449 | 37.8861 | 6.5365 | 11.9084 | 29 | 1.1908
20 | 57.248 | 400 | 1144.96 | -9.6875 | 25.8984 | 34.566 | 3.2164 | 22.682 | 38 | 1.1341
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 47 | -0.49211
50 | 49.7945 | 2500 | 2489.725 | 20.3125 | 18.4449 | 24.6056 | -6.744 | 25.1889 | 56 | 0.50378
100 | 33.1417 | 10000 | 3314.17 | 70.3125 | 1.7921 | 8.0051 | -23.3445 | 25.1366 | 65 | 0.25137
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -29.1875 | 1.803 | 41.0402 | 9.6906 | -7.8876 | 3 | -15.7752
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -27.6875 | 8.962 | 40.5422 | 9.1926 | -0.23059 | 12 | -0.11529
5 | 45.0188 | 25 | 225.094 | -24.6875 | 13.6692 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4726 | 21 | 1.0945
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -19.6875 | 18.4449 | 37.8861 | 6.5365 | 11.9084 | 30 | 1.1908
20 | 57.248 | 400 | 1144.96 | -9.6875 | 25.8984 | 34.566 | 3.2164 | 22.682 | 39 | 1.1341
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 48 | -0.49211
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 57 | -0.49211
100 | 0 | 10000 | 0 | 70.3125 | -31.3496 | 8.0051 | -23.3445 | -8.0051 | 66 | -0.080051
0.5 | 33.1417 | 0.25 | 16.5709 | -29.1875 | 1.7921 | 41.0402 | 9.6906 | -7.8985 | 4 | -15.797
2 | 0 | 4 | 0 | -27.6875 | -31.3496 | 40.5422 | 9.1926 | -40.5422 | 13 | -20.2711
5 | 0 | 25 | 0 | -24.6875 | -31.3496 | 39.5462 | 8.1965 | -39.5462 | 22 | -7.9092
10 | 0 | 100 | 0 | -19.6875 | -31.3496 | 37.8861 | 6.5365 | -37.8861 | 31 | -3.7886
20 | 0 | 400 | 0 | -9.6875 | -31.3496 | 34.566 | 3.2164 | -34.566 | 40 | -1.7283
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 0 | -0.49211
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 58 | -0.49211
100 | 0 | 10000 | 0 | 70.3125 | -31.3496 | 8.0051 | -23.3445 | -8.0051 | 67 | -0.080051
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -29.1875 | 2.072 | 41.0402 | 9.6906 | -7.6186 | 5 | -15.2372
2 | 40.3237 | 4 | 80.6474 | -27.6875 | 8.9741 | 40.5422 | 9.1926 | -0.21849 | 14 | -0.10924
5 | 45 | 25 | 225 | -24.6875 | 13.6504 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4538 | 23 | 1.0908
10 | 49.8 | 100 | 498 | -19.6875 | 18.4504 | 37.8861 | 6.5365 | 11.9139 | 32 | 1.1914
20 | 57.2 | 400 | 1144 | -9.6875 | 25.8504 | 34.566 | 3.2164 | 22.634 | 41 | 1.1317
50 | 40.3 | 2500 | 2015 | 20.3125 | 8.9504 | 24.6056 | -6.744 | 15.6944 | 50 | 0.31389
50 | 49.8 | 2500 | 2490 | 20.3125 | 18.4504 | 24.6056 | -6.744 | 25.1944 | 59 | 0.50389
100 | 33.1 | 10000 | 3310 | 70.3125 | 1.7504 | 8.0051 | -23.3445 | 25.0949 | 68 | 0.25095
0.5 | 33.1526 | 0.25 | 16.5763 | -29.1875 | 1.803 | 41.0402 | 9.6906 | -7.8876 | 6 | -15.7752
2 | 40.3116 | 4 | 80.6232 | -27.6875 | 8.962 | 40.5422 | 9.1926 | -0.23059 | 15 | -0.11529
5 | 45 | 25 | 225 | -24.6875 | 13.6504 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4538 | 24 | 1.0908
10 | 49.7945 | 100 | 497.945 | -19.6875 | 18.4449 | 37.8861 | 6.5365 | 11.9084 | 33 | 1.1908
20 | 57.2 | 400 | 1144 | -9.6875 | 25.8504 | 34.566 | 3.2164 | 22.634 | 42 | 1.1317
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 51 | -0.49211
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 60 | -0.49211
100 | 0 | 10000 | 0 | 70.3125 | -31.3496 | 8.0051 | -23.3445 | -8.0051 | 69 | -0.080051
0.5 | 33.1417 | 0.25 | 16.5709 | -29.1875 | 1.7921 | 41.0402 | 9.6906 | -7.8985 | 7 | -15.797
2 | 40.2778 | 4 | 80.5556 | -27.6875 | 8.9282 | 40.5422 | 9.1926 | -0.26439 | 16 | -0.13219
5 | 45 | 25 | 225 | -24.6875 | 13.6504 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4538 | 25 | 1.0908
10 | 49.7723 | 100 | 497.723 | -19.6875 | 18.4227 | 37.8861 | 6.5365 | 11.8862 | 34 | 1.1886
20 | 57.2 | 400 | 1144 | -9.6875 | 25.8504 | 34.566 | 3.2164 | 22.634 | 43 | 1.1317
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 52 | -0.49211
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 61 | -0.49211
100 | 0 | 10000 | 0 | 70.3125 | -31.3496 | 8.0051 | -23.3445 | -8.0051 | 70 | -0.080051
0.5 | 33.1417 | 0.25 | 16.5709 | -29.1875 | 1.7921 | 41.0402 | 9.6906 | -7.8985 | 8 | -15.797
2 | 40.2778 | 4 | 80.5556 | -27.6875 | 8.9282 | 40.5422 | 9.1926 | -0.26439 | 17 | -0.13219
5 | 45 | 25 | 225 | -24.6875 | 13.6504 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4538 | 26 | 1.0908
10 | 49.7723 | 100 | 497.723 | -19.6875 | 18.4227 | 37.8861 | 6.5365 | 11.8862 | 35 | 1.1886
20 | 57.2 | 400 | 1144 | -9.6875 | 25.8504 | 34.566 | 3.2164 | 22.634 | 44 | 1.1317
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 53 | -0.49211
50 | 0 | 2500 | 0 | 20.3125 | -31.3496 | 24.6056 | -6.744 | -24.6056 | 62 | -0.49211
100 | 0 | 10000 | 0 | 70.3125 | -31.3496 | 8.0051 | -23.3445 | -8.0051 | 71 | -0.080051
0.5 | 33.4216 | 0.25 | 16.7108 | -29.1875 | 2.072 | 41.0402 | 9.6906 | -7.6186 | 9 | -15.2372
2 | 40.3237 | 4 | 80.6474 | -27.6875 | 8.9741 | 40.5422 | 9.1926 | -0.21849 | 18 | -0.10924
5 | 45 | 25 | 225 | -24.6875 | 13.6504 | 39.5462 | 8.1965 | 5.4538 | 27 | 1.0908
10 | 49.8 | 100 | 498 | -19.6875 | 18.4504 | 37.8861 | 6.5365 | 11.9139 | 36 | 1.1914
20 | 57.2 | 400 | 1144 | -9.6875 | 25.8504 | 34.566 | 3.2164 | 22.634 | 45 | 1.1317
50 | 40.3 | 2500 | 2015 | 20.3125 | 8.9504 | 24.6056 | -6.744 | 15.6944 | 54 | 0.31389
50 | 49.8 | 2500 | 2490 | 20.3125 | 18.4504 | 24.6056 | -6.744 | 25.1944 | 63 | 0.50389
100 | 0 | 10000 | 0 | 70.3125 | -31.3496 | 8.0051 | -23.3445 | -8.0051 | 72 | -0.080051
29.6875 | 31.3496 | 1941.1562 | 578.8235 |  |  | 31.3496
72 |  |  | 41675.2912 |  |  |  |  | Xstart = | 0.5
dfree = | 70 | tval_95 = | 2.2906 | Slope = | -0.33201 |  | Xstop = | 100
S_xy = | -25334.5323 | tval_99 = | 2.8987 | Intercept = | 41.2062
S_xx = | 76306.2188 | [5 empty] | Confidence curves | [6 empty] | second order fit
S_yy = | 32488.0071 |  |  |  | Resultat |  | X_detail | Lower 95% | Upper 95% | Lower 99% | Upper 99% |  |  |  | Resultat
S_yyestd = | 8411.3528 | = MS_reg |  | Std slope = | 0.067138 |  | 0.5 | -1.9707 | 84.0511 | -13.3888 | 95.4692 |  | -0.0031696
SumSquares = | 24076.6543 |  |  | Std intercept = | 2.958 |  | 2.49 | -2.6006 | 83.3596 | -14.0105 | 94.7695 |  | 2.6037 | R^2 = | 0.25891
Ssquare = | 343.9522 | sqrtsquare = | 18.5459 | Std regression = | 18.5459 |  | 4.48 | -3.2326 | 82.6702 | -14.6349 | 94.0725 | Ssquare = | 18.9081 | sqrtsquare = | 4.3483
svalue | 18.5459 |  |  | R^2 = | 0.25891 |  | 6.47 | -3.8667 | 81.9829 | -15.262 | 93.3782 |  | F value for reg. | 20.871
Sumxsquare | 139763.25 |  |  | R = | 0.50883 |  | 8.46 | -4.5031 | 81.2978 | -15.8918 | 92.6866 |  | Residual variances
Sumysquare | 103249.5342 |  |  | F value for reg. | 24.455 |  | 10.45 | -5.1416 | 80.6149 | -16.5244 | 91.9978 |  | Linear | 0.028571
Gværdi (95%) | 1249295785.4285 | [5 empty] | 12.44 | -5.7822 | 79.9342 | -17.1598 | 91.3118 |  | Quadratic | 5.1814
Gværdi (99%) | 2000639208.7646 | [5 empty] | 14.43 | -6.4251 | 79.2557 | -17.7979 | 90.6285
[7 empty] | 16.42 | -7.0701 | 78.5793 | -18.4388 | 89.9479 |  | F/F | 0.0055 | Krit F-værdi | 1.4883
Text for legend in plot | [6 empty] | 18.41 | -7.7173 | 77.9051 | -19.0824 | 89.2702 |  |  | 2.nd order polynomium not significantly better
Measured Data | [6 empty] | 20.4 | -8.3667 | 77.2331 | -19.7288 | 88.5952
Linear regression | [6 empty] | 22.39 | -9.0183 | 76.5633 | -20.378 | 87.9229
[7 empty] | 24.38 | -9.6721 | 75.8956 | -21.0299 | 87.2534
(Now using 3.2.5 in Draper&Smith for calculating confidence limits) | [6 empty] | 26.37 | -10.328 | 75.2302 | -21.6846 | 86.5867
X | Est. Y | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 28.36 | -10.9862 | 74.5669 | -22.3421 | 85.9228
0 | 41.2062 | -1.8128 | 84.2252 | -13.2331 | 95.6455 |  | 30.35 | -11.6465 | 73.9059 | -23.0023 | 85.2616
[7 empty] | 32.34 | -12.309 | 73.247 | -23.6653 | 84.6032
Y | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  |  | 34.33 | -12.9738 | 72.5903 | -24.3311 | 83.9476
0 | 124.1108 | 54.3324 | 193.8893 | 35.8083 | 193.8893 |  | 36.32 | -13.6407 | 71.9358 | -24.9996 | 83.2948
[7 empty] | 38.31 | -14.3098 | 71.2835 | -25.671 | 82.6447
[7 empty] | 40.3 | -14.981 | 70.6333 | -26.345 | 81.9974
[7 empty] | 42.29 | -15.6545 | 69.9854 | -27.0219 | 81.3528
målt Y | Repl. | Est. X | 95 % konf. Interval |  | 99 % konf interval |  | 44.28 | -16.3301 | 69.3396 | -27.7015 | 80.711
327000 | 6 | -984781.9158 | -1440951.0163 | -528612.8152 | -1562050.0899 | -407513.7416 | 46.27 | -17.008 | 68.6961 | -28.3839 | 80.072
[7 empty] | 48.26 | -17.688 | 68.0547 | -29.069 | 79.4357
[7 empty] | 50.25 | -18.3702 | 67.4154 | -29.7569 | 78.8022
[7 empty] | 52.24 | -19.0545 | 66.7784 | -30.4475 | 78.1714
[7 empty] | 54.23 | -19.741 | 66.1435 | -31.1409 | 77.5434
[7 empty] | 56.22 | -20.4297 | 65.5108 | -31.837 | 76.9181
[7 empty] | 58.21 | -21.1205 | 64.8802 | -32.5358 | 76.2955
[7 empty] | 60.2 | -21.8135 | 64.2518 | -33.2374 | 75.6757
[7 empty] | 62.19 | -22.5087 | 63.6255 | -33.9417 | 75.0586
[7 empty] | 64.18 | -23.206 | 63.0014 | -34.6487 | 74.4442
[7 empty] | 66.17 | -23.9054 | 62.3795 | -35.3584 | 73.8325
[7 empty] | 68.16 | -24.607 | 61.7596 | -36.0709 | 73.2235
[7 empty] | 70.15 | -25.3107 | 61.1419 | -36.786 | 72.6172
[7 empty] | 72.14 | -26.0165 | 60.5263 | -37.5038 | 72.0136
[7 empty] | 74.13 | -26.7244 | 59.9129 | -38.2242 | 71.4127
[7 empty] | 76.12 | -27.4345 | 59.3015 | -38.9474 | 70.8144
[7 empty] | 78.11 | -28.1466 | 58.6922 | -39.6732 | 70.2188
[7 empty] | 80.1 | -28.8609 | 58.0851 | -40.4016 | 69.6258
[7 empty] | 82.09 | -29.5772 | 57.48 | -41.1327 | 69.0355
[7 empty] | 84.08 | -30.2956 | 56.877 | -41.8664 | 68.4478
[7 empty] | 86.07 | -31.0161 | 56.276 | -42.6028 | 67.8628
[7 empty] | 88.06 | -31.7386 | 55.6772 | -43.3417 | 67.2803
[7 empty] | 90.05 | -32.4632 | 55.0804 | -44.0833 | 66.7004
[7 empty] | 92.04 | -33.1898 | 54.4856 | -44.8274 | 66.1232
[7 empty] | 94.03 | -33.9185 | 53.8928 | -45.5741 | 65.5485
[7 empty] | 96.02 | -34.6492 | 53.3021 | -46.3234 | 64.9763
[7 empty] | 98.01 | -35.3819 | 52.7134 | -47.0752 | 64.4067
[7 empty] | 100 | -36.1166 | 52.1267 | -47.8295 | 63.8397